## Blatt1
Tel. 071 424 00 00 Fax 071 424 00 01 WV direkt 071 424 00 13
Technische Gemeindebetriebe
Hofplatz 1, 9220 Bischofszell
Installationsanzeige
Neubau |  | Bauherr: | [9 empty] | Gesuch Nr.
Umbau |  | Adresse: | [9 empty] | Datum |  | 2019-08-29
Erweiterung |  | Ort
Parz. Nr.
Apparate | LU | K. | P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | Anschluss |  | LU
[13 empty] | W K |  | W K
WC Spülkasten | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0
Getränkeautomat | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0
Waschtisch | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschrinne | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bidet | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Coiffeurbrause | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Haushaltgeschirr- spülmaschine | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0
Haushaltwaschautomat | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0
Entnahmearmatur Balkon | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0
Dusche | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Spülbecken | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschtrog | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ausgussbecken | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Urinoir Spülung automatisch | 3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Badewanne | 3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage | 5 | [12 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bemerkungen: | [10 empty] | Bestehende LU
[11 empty] | LU TOTAL W + K |  |  |  | 0
[11 empty] | Grösster einzel LU Wert ( 3 oder 5 ) |  |  |  | 0
[11 empty] | Spitzenvolumenstrom l/s |  |  |  | 0
1. Spitzenvolumenstrom l/s
2. Spitzenvolumenstrom l/s
3. Spitzenvolumenstrom l/s
[11 empty] | Total Spitzenvolumenstrom |  |  |  | 0
Version 18.11.2014
[5 empty] | Technische Gemeindebetriebe | [7 empty] | Tel. 071 424 00 00 Fax 071 424 00 01 WV direkt 071 424 00 13
Hofplatz 1
9220 Bischofszell
Für die Kontrolle der Installationsanzeige benötigen wir noch folgende Unterlagen
Grundrissplan Ausführung Sanitär
Strangschema Sanitär
Druckdispositiv
Berechnung
Berechnungsart | Vereinfachte Methode | [7 empty] | Berechnungs Methode
Die Hausinstallation muss gegen Rückfluss des Trinkwassers ins Netz gesichert sein!
Arbeitsbeginn | [9 empty] | Fertigstellung
Datum: | [7 empty] | Angaben Installationsfirma:
Name:
Adresse:
PLZ / Ort :
Tel:
Ansprechsperson:
Tel direkt:
E-Mail:
Installationsfirma Unterschrift und Stempel
Durch TGB Bischofszell auszufüllen: | [11 empty] | Wasserzähler:
Bedingungen:
Zuleitung:
Installationskontrolleur:
Bischofszell den:
Visum:
Ausführungsbewilligung:
Die Ausführung der Anlage wird unter Vorbehalt der Erfüllung der
bestehenden Leitsätze SVGW W3 2013, Vorschriften der TGB sowie von
allfälligen oben genannten Bedingungen bewilligt
Version 29.08.2019

## Blatt2
| QT in l/s |  | Spitzendurchfluss QD in l/s
Total Summendurchfluss: | 0 | (gr. LU = 3 / 0.3 bis 300 l/s) | 0 | l/s
|  | (gr. LU = 5 / 0.5 bis 15 l/s) |  | C